福建省省级政府采购

货物和服务项目

招标文件

招标编号：   MJCG20161020号

下达编号： FJ[GK]201606060532

项目名称：傅立叶红外光谱仪、原位漫反射仪采购

采   购  人 ：福州大学

招标代理机构：福建省闽建工程造价咨询有限公司

二0一六年六月

- 目   录

第一章 投标邀请………………………………………………………………………(3)

一、投标邀请函………………………………………………………………… (3-4)

二、招标货物一览表 ……………………………………………………………（5）

第二章 投标人须知…………………………………………………………………（6)

投标人须知前附表………………………………………………………………(6-16)

一、说明…………………………………………………………………………(17-18)

二、招标文件……………………………………………………………………(18-19)

三、投标文件的编写 …………………………………………………………（19-23)

四、投标文件的提交 …………………………………………………………… (23)

五、 投标文件的评估和比较……………………………………………………(23-26)

六、 定标和签订合同  ………………………………………………………… (26-27)第三章 招标内容及要求  ……………………………………………………… (28-32)

第四章 合同(参考文本) …………………………………………………………(33-35)

第五章 投标文件相关格式  …………………………………………………… (36-61)

注：本招标文件共61页（含封面），请各投标人领取招标文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自领取招标文件之日起二日内向招标代理机构提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负。

第一章  投标邀请

福建省闽建工程造价咨询有限公司受福州大学委托，对其所需的下述货物进行公开招标，现欢迎合格的投标人前来提交密封的投标。

- 招标编号：MJCG20161020号

- 采购人：福州大学

采购人地址：福州市福州地区大学新区学园路2号

采购单位联系人：郭科长

联系电话：22866498

- 招标货物名称、数量及主要技术规格：见后附——招标货物一览表。

- 招标文件购买时间：自 2016年6月22日起至 2016年6月28日止，上午09：00—12：00，下午15：00—17：00（北京时间，以下同）。

- 招标文件售价：招标文件售价50元人民币/份，售后不退。如需邮寄，另加50元人民币。（网上下载电子招标文件的，须在招标文件购买截止时间前以转帐方式或现金方式缴纳购买招标文件的费用并经招标代理机构书面确认，未缴费和未经书面确认的，视为未购买招标文件其所递交的投标文件将被拒绝）。

- 潜在投标人购买招标文件后须于购买招标文件截止时间前在福建省政府采购平台进行网上报名。中标人需于中标后上传电子版的投标文件。

- 投标截止时间：投标文件应于2016年 7月14日上午09：00（北京时间）之前按下述地址以书面形式送至到福州市仓山区建新镇金榕南路10号金山碧水榕城广场5#楼3层02-05，由福建省闽建工程造价咨询有限公司接收，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

- 开标时间：2016年 7月14日上午09：00（北京时间）

购买招标文件地点：福州市仓山区建新镇金榕南路10号金山碧水榕城广场5#楼3层02-05——福建省闽建工程造价咨询有限公司。

- 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、五十四条规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以信函或传真的形式与招标代理机构联系（逾期或不按规定格式呈送的将不予受理）。公告发布之日起七个工作日后提出的质疑将不予接收。

- 以上如有变更，福建省闽建工程造价咨询有限公司将通过以下网站通知，请投标人关注：

中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)

福建省政府采购网（http://cz.fjzfcg.gov.cn）

招标代理机构：福建省闽建工程造价咨询有限公司

地  址：福州市仓山区建新镇金榕南路10号金山碧水榕城广场5#楼3层02-05

电  话： 0591-87605650-823  13205915833    传  真： 0591-87623982

联系人：小余

投标保证金帐户：

开户银行：建行福州福大支行

开户名称：福建省闽建工程造价咨询有限公司

帐    号：35001884000059777888

附：招标货物一览表

## 招标货物一览表

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 是否进口论证 | 主要技 术规格 | 分项预算价 | 项目预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1 | 傅立叶红外 光谱仪 | 1台 | 是 | 详见招标文件第三章 | 人民币贰拾贰万元整(￥220000) | 人民币肆拾壹万贰仟元整 （￥412000） |
|  | 2 | 原位漫反射仪 | 1台 | 是 |  | 人民币壹拾玖万贰仟元整(￥192000) |  |

注：

- 投标人按合同包投标，对同一个合同包内所有品目号内容投标时必须完整。不得仅对一个合同包中的部分货物进行投标，否则其投标将被拒绝。评标与授标以合同包为单位；

- 投标人应以包括货物所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括货物制造、税金、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、培训、检验、保修、外贸代理等一切相关费用。

- 根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库［2008］248号)要求，本次采购项目合同包中标注已经过专家论证并办理进口审批手续的，允许原装进口产品参与投标，同时满足要求的国产产品也可参与投标；未经过进口产品论证的，拒绝进口产品参加投标；具体详见招标货物一览表。［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］。

- 中标投标人不得转包他人，若发现转包，用户有权终止协议；

- 投标人所投货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获取的。

- 投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：傅立叶红外光谱仪、原位漫反射仪采购 招标人名称：福州大学 项目内容：详见招标文件第三章 招标编号：MJCG20161020号 |
| 2 | 3.1 | 资格标准： 1、凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供应商，且符合《政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的要求，均可能成为合格的投标人 。投标人需提交以下资质证明文件： （1）投标人的营业执照副本复印件（应具备本次招标货物或服务的经营范围）、税务登记证副本复印件及组织代码证复印件（或三证合一）； （2）法定代表人授权书原件(格式详见第五章“投标文件格式”，投标代表是法定代表人无需) ； （3）投标人法人代表及投标人代表身份证复印件； （4）投标人财务状况报告（提供上年度财务审计报告或财务报表复印件），投标人在截止投标时间前三个月内任一月份的依法缴纳税收和社会保险资金的证明资料； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 2、本项目不接受联合体投标。 3、根据《关于在政府采购活动中开展行贿犯罪档案查询工作的通知》（闽检发[2014]7号）文件规定，投标人须提供有效期内的检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函复印件（如有注明复印无效的，则请将原件附在技术商务部分正本中，副本附复印件）（由投标供应商向住所地或业务发生地检察院申请查询）。 4、其他详见第二章《投标人须知》中第一部分“说明”中的第3条款。 注：投标人必须同时满足以上所有的资格要求并提供资料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则按无效投标处理。所有资格证明文件复印件应是清晰的加盖投标人公章并注明“与原件一致”，原件备查。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交截止时间：2016年 7月14日上午09：00。 开标时间与提交投标文件截止时间的同一时间。 投标文件递交地址: 福州市仓山区建新镇金榕南路10号金山碧水榕城广场5#楼3层02-05——福建省闽建工程造价咨询有限公司 |
| 5 |  | 本项目的预算价详见招标项目一览表（详见第 5页），各投标人的投标报价若高于预算价，其报价视为无效报价。 |
| 6 | 12.2 | 投标保证金： 人民币捌仟元整（￥8000） 投标人必须从本单位的基本帐户以转帐及电汇等方式，在投标截止时间前一个日历日的17：00前，向招标代理机构缴交要求的投标保证金并到帐（是否到达指定的存款帐户，以招标文件中确定的招标代理机构开户行对帐单为准），投标人在缴纳保证金时须在汇款用途或摘要栏上注明所投项目的招标编号及包号,否则将被视为无效投标。 退保证金手续：如为中标人，需将所签订的政府采购合同原件以及《退回投标保证金的申请函》送到我司后方给予办理退还投标保证金；如为未中标人，依相关规定可以退回时，则请将《退回投标保证金的申请函》送达我司后给予办理退还投标保证金。 |
| 7 |  | 1、未按期签订合同的处罚 1.1中标人在《中标通知书》发出之日起30个日历日内未与采购人签订政府采购合同的，将视为自动放弃中标权，招标代理机构将不予退还投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失，代理机构有权将该公司违规行为向福建省财政厅采购监督管理办公室报告。本次招标项目将根据实际情况顺延第二中标候选人或另行组织招标。 1.2若采购人逾期不与中标人签订合同的，按政府采购的有关规定处理。 2、违约责任(以下甲方为采购人，乙方为中标人) 2.1未按合同规定标准交付货物的违约责任 乙方所交付的货物的品种、型号、规格、数量、质量等不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝部分或全部货物，乙方应向甲方偿付被拒货物货款的20%的违约金。 2.2乙方未按期交货的违约责任 2.2.1如果乙方未能按合同规定的时间足额交货（不可抗力除外），须按合同规定支付延期交货违约金并赔偿由此给甲方造成的损失，同时甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金按迟交货物金额的 1 ％（每日）计算，但延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物金额的30％。 2.2.2若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方面解除采购合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。 2.2.3若乙方不能交货的，乙方应按货款的30 ％向甲方支付违约金。若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。 2.3乙方所供货物质量不合格的违约责任 2.3.1若乙方所供货物在质量保证期头三个月内出现货物质量问题，甲方有权要求无条件免费更换全部设备，并有权要求乙方赔偿甲方交易价15%的损失。 2.3.2在质量保证期内，若乙方所供货物修理两次后，仍不能正常使用的产品，凭乙方提供的修理记录，由乙方负责为甲方免费调换同型号同规格的产品或者退货。甲方并有权要求乙方赔偿甲方交易价15%的损失。 2.3.3依据合同规定甲方提出换货的，乙方应在20天内无条件更换至合格（进口设备为 60 天内），换货所产生的费用由乙方自行承担；若更换后的产品还存在质量问题，甲方有权终止合同要求乙方全额退还货款且乙方应向甲方偿付货款的30%的违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方继续对不足部分予以赔偿。 2.4乙方未能按照要求时间提供服务的违约责任 若乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，≤100万元的设备，每逾期1天，乙方应按货款的0.3%向甲方支付违约金；高于100万元且低于1000万元的设备，每逾期1天，乙方应按货款的0.15%向甲方支付违约金；违约金的上限为合同总金额的30%。若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。 2.5 甲方未能按期付款的违约责任 若甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外），每逾期1天按照逾期金额的 1 ％支付逾期付款违约金。但逾期付款违约金不超过逾期金额的30%。 3、甲方权利 违约金及对甲方损失的赔偿金均可由甲方直接从未付的合同货款中扣除。 |
| 8 | 13.1 | 投标文件须分为报价部分和技术商务部分（具体内容见本章“10投标文件的组成”），正本一份，副本五份，电子文件一份，正本必须用A4幅面纸张打印装订成册（含产品彩页），应编制封面目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆的）并加盖骑缝章；副本可以用正本的完整复印件并按规定胶装成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。（注：若未按要求装订或投标文件技术商务部分出现投标报价，视为无效投标。） 投标人随投标文件一同提交的电子文件（用光盘或U盘存储，无病毒）须包含全部投标文件内容，且所有文件不得做压缩处理、不留密码（资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存）。 |
| 9 | 19.1 | 评标办法：综合评分法，详见附件。 |
| 10 | 22.3 | 招标代理服务费： 根据福建省财政厅《关于印发<福建省省级单位委托政府采购代理机构管理办法（试行）>的通知》文件规定，向采购人收取，该费用不得含入投标总价中，投标人在投标时应特别予以注意。 |
| 11 | 特别 提示 | 未实质性响应招标文件条款： （1）投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的； （2）未按本须知第13条的规定要求装订或投标文件技术商务部分出现投标报价，视为无效投标； （3）未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；或投标人所有提供的相关资质证明文件过期，或发生发生变更未办理变更手续的；所有资格证明文件复印件未注明“与原件一致”的； （4）未按规定填写技术参数和商务偏离表的； （5）未按规定提交投标保证金的； （6）投标有效期不满足招标文件要求的； （7）投标人提交的是可选择的报价； （8）投标人未按规定对投标进行报价及分项报价； （9）一个投标人不止投一个标； （10）投标文件组成不符合招标文件要求的； （11）投标文件中提供虚假或失实资料的； （12）不符合招标文件中规定的其它实质性条款； （13）未按规定办理报名手续的； （14）报价超过预算价的； （15）未满足合格投标人资格条件的； （16）投标文件没有正本或投标文件份数不符合招标文件规定的； （17）未在投标截止时间前送达的投标文件； （18）交货期、交货地点、付款方式、免费保修期等不满足招标文件要求的； （19）与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有关联的； （20）投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的； （21）投标人存在串通投标行为的； （22）出现附件评标标准和方法中的无效投标规定； （23）根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发{2007}51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库{2004}185号）以及财政部、发展改革委关于调整公布最新一期节能产品政府采购清单的通知的规定，计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备等十类产品为政府强制采购节能产品，本次采购货物中如属政府强制采购节能产品的，但投标人所投标产品不是最新期《节能产品政府采购清单》内的产品。 （24）根据《财政部、工业和信息化部、质检总局、认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）的规定，若本次采购产品属于《信息安全产品强制性认证目录》内的信息安全产品，所投产品未通过中国信息安全中心认证及未提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件的。 （25）根据《财政部关于信息系统建设项目采购有关问题的通知》（财库[2011]59号）的规定，在信息系统建设中，凡为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商，对于理解及把握采购内容具有一定的优势，其再参加该项目的采购活动，存在违反公平竞争原则的可能性。为保证政府采购公平、公正，凡为整体采购项目提供上述服务的法人及其附属机构（单位），不得再参加该整体采购项目及其所有分项目的采购活动；凡为分项目提供上述服务的法人及其附属机构（单位），不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本通知。 |
| 12 |  | 废标条款： 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定,在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 13 |  | 评标委员会对各投标人所提供的资格证明文件仅负审核责任。即使投标人所提交的资格证明文件通过了审核，在评标过程中乃至确定中标人后，如发现投标人所提供的资格证明文件不合法或不真实，仍可废除中标人中标资格并追究中标人的法律责任。 |
| 14 |  | 投标人须保证招标人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 |
| 15 |  | 根据福建省财政厅关于福建省省级政府采购货物和服务项目招标文件编制指引和实施指引的补充通知（四）【闽财购[2013]39号】规定，本项目单个合同包内采购项目为单一品目或有明确投标产品主件的，对该单一品目或投标产品主件多家供应商用同一品牌同一型号产品参加同一个项目投标的，应作为一家供应商计算。在评标过程中，出现多家供应商用同一品牌同一型号产品参加投标的情况，由评标委员会按照以下原则确认一家供应商作为有效的投标人： （一）确定投标产品技术指标的唯一性 评标委员会将对用同一品牌同一型号产品参加投标的各家投标人投标文件的技术指标（参数）部分进行比较审查，如不同投标人对同一品牌同一型号产品技术指标（参数）描述不一致的，将确定投标产品技术指标（参数）的真实性和唯一性，以符合技术指标（参数）真实性和唯一性的投标人参与下一阶段的评审。 （二）确定有效投标人 如不同投标人对同一品牌同一型号产品技术指标描述一致的，由评标委员会评议确认符合资格要求和技术商务符合性要求且投标报价最低者为有效投标人。最低报价相同的情况下，由评标委员会按资格标准高低、商务服务优劣、技术指标响应情况顺序择优确定。 |
| 16 |  | 关于串通投标认定: 评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定： （1）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； （2）不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； （3）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的； (4)有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。 |
| 17 |  | 重大偏差与细微偏差： 以下为重大偏差与细微偏差的条款，请各投标人认真审阅。 （一）重大偏差： - 投标文件未按招标文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的； - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的； - 明显不符合技术规格、技术标准的要求； - 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； - 投标文件中附有招标人不能接受的条件； - 不符合招标文件中规定的其他实质性条款； 注：投标人的投标文件若有上述情形之一的，认定为未对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。 （二）、细微偏差：投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，如：1、有明显文字和计算错误的内容；2、同类问题出现前后文字表述不一致；3、含义不明确的表述。 评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正，补正的程序和方法按照招标文件投标人须知第18条“投标文件的澄清”的规定执行；无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该投标人的认定。 评委会判定重大偏差、细微偏差是依据投标文件，而不寻求其他的外部证据。 |
| 18 | 23.1 | 招标项目行政监督部门：福建省财政厅政府采购监督管理办公室 福州大学监审部门 |

附件：综合评分法

19.1 评标方法与标准（以合同包为单位进行评标与授标）

（1）本项目采用综合评标法，并实行两阶段评标。

第一阶段  进行技术、商务部分的评标。评标委员会按照政府采购法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格及符合性审查的技术、商务部分进行评审，评出实质性响应招标文件技术、商务要求的投标人，并计算出各投标人技术、商务部分的得分。

第二阶段  进行价格部分评标。经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术、商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对通过报价部分符合性审查的投标人进行评标，并计算出各投标人价格部分的得分和额外加分（如有时）。

汇总各合格投标人的综合得分，并按各合格投标人的综合得分从高到低依次进行排序，评委会推荐排名第一的投标人为中标候选人。若出现相同综合得分的情况时，则优先选择节能、减排、环境标志目录内的产品；若均属于以上目录内的产品的，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若投标总价仍相同，则其中技术部分得分高的投标人将被排序在前；若技术部分得分仍均相同，则在有关监督人员的监督下采用随机抽取方法确定排序。

各部分评分分值分布如下：

A：报价部分评分满分45分

B：技术部分评分满分45分

C：商务部分评分满分10分

D：附加分：

- 节能、减排、环境标志产品加分

- 中小企业价格折扣

各投标人的最终得分为A+B+C+D。（计算分数时四舍五入取小数点后两位）

A：投标产品价格得分（满分45分）

A=（H/Hn）×45

A：投标人报价得分

H：评标基准价即资格性和符合性检查均合格投标人中的最低报价

Hn：各投标人报价即报价评标价

计算分数时四舍五入取小数点后两位。

B、技术部分评分（满分45分）注：投标人技术部分最终得分低于技术部分总分50%的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，视为无效投标。

B1、设备性能、技术参数和设备质量情况（满分39分）：评标委员会将综合考虑各投标方对所投设备的说明情况，以及对招标文件响应情况等方面。由评委对招标文件中的技术要求进行比较，技术参数完全满足招标文件要求的得满分39分，标注“★”号的是关键技术参数要求，每负偏离一项扣2分；未加注“★”号标注的技术参数，如不能满足要求每负偏离一项扣1分，正偏离不加分。

B2、产品配置情况 (满分3分) ：根据各投标人所投货物产品配置的合理性、齐全性以及对招标文件要求的各项配置要求的响应承诺情况，由评委在0～3分之间进行评议，不满足招标文件要求的得0分。

B3、产品的佐证材料（满分3分）：根据投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分，不能佐证所投设备技术参数及功能或未提者得0分。

C、商务部分评分（满分10分）

C1、企业资质及综合实力（满分1分）：根据投标人企业的规模实力、商业信誉、注册年限，财务状况、银行资信等情况由评标专家在0-1分之间打分。

C2、投标人业绩（满分2分）：

根据各投标人所提供的近三年（2013年1月1日至今，日期以验收报告为准）由投标人在国内所完成的与本次同类业绩情况进行打分，每提供一份完整的业绩材料得1分，满分2分。【投标人须列表并提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。）】

C3、售后服务（满分5分）

（1）根据投标人提供的售后服务承诺情况：对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、备品备件、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0～3分之间打分。（满分3分）

（2）根据投标人对投标货物保修期的承诺情况进行评分，在招标文件要求的基础上每延长一年（只针对整个合同包所有设备的免费保修延长）得1分，没有延长的不得分。（满分2）

C4、技术培训情况（满分2分）：根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-2分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。

D、附加分

1、节能、减排、环境标志产品加分

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，空调机、计算机、打印机等九类产品为政府强制采购节能产品，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

| 评标 方法 | 同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 | 优惠幅度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评分法 | 20%（含20%）以下 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值4%的加分 |
|  |  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值4%的加分 |
|  | 20%-50%（含50%） | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值6%的加分 |
|  |  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值6%的加分 |
|  | 50%以上 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值8%的加分 |
|  |  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值8%的加分 |

注：投标人在投标文件中对所投标产品为节能、减排、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。（“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品）。同一合同包内的节能、减排、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

2、中小企业价格折扣：

根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，要求投标人提供符合该规定的一项或多项证明材料来证明其所属的中小企业类型，证明材料的种类、名称、数量等要求均应在招标文件中列明。参加政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的《中小企业声明函》，具体规定如下：

- 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；　中小企业标准具体见下表:

| 工业 | 职工人数2000人以下，或销售额30000万元以下，或资产总额为40000万元以下 |
| --- | --- |
| 建筑业 | 职工人数2000人以下，或销售额30000万元以下，或资产总额为40000万元以下 |
| 批发和零售业 | 职工人数500人以下，或销售额15000万元以下 |
| 交通运输和邮政业 | 职工人数3000人以下，或销售额30000万元以下 |
| 住宿和餐饮业 | 职工人数800人以下，或销售额15000万元以下 |

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物.

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

②大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，其联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

- 小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业制造的产品证明，②、企业最近2个月企业缴交社保记录（以证明其职工人数）或最近一年会计师事务所出具的审计报告(证明其资产总额或销售额）。

4、若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

一、  说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “招标人”系指  福州大学  。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的招标人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指福建省闽建工程造价咨询有限公司。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务” 系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1详见本章投标人须知前附表2资格标准。

3.3投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.4一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.5投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.6本项目不接受联合体投标。

3.7一个投标代表在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.8潜在投标人购买招标文件后须于购买招标文件截止时间前在福建省政府采购平台办理网上报名手续，否则将导致其投标被拒绝。

注：投标人必须同时满足以上所有的资格要求并提供资料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则按无效投标处理。所有资格证明文件复印件应是清晰的加盖投标人公章并注明“与原件一致”，原件备查。

3.9.在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

4. 投标费用

4.1投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、  招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 合同参考文本

⑸ 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

- 6.1 投标人对招标文件如有疑点，可要申请澄清。申请澄清时投标人应以书面形式附上营业执照副本原件和法人身份证原件提交否则将不予受理。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 7. 招标文件的修改

- 7.1至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认并盖章回传。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

- 7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、  投标文件的编写

8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

9.2招标文件中载明的资格或技术商务要求中涉及的投标人提供的证明文件/材料的原件属于非中文描述的，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章。

※中文译本未按上述要求提供的，认定为该项资格或技术商务的证明文件/材料无效，即该项资格或技术商务要求不符合。

10. 投标文件应包含以下部分（正本一份，副本五份）：

（一）报价部分（单独编制装订成册并密封）：

- 投标书；

- 开标一览表；

- 投标分项报价表；

- 节能、减排、环境标志产品价格统计表（若有）及属于“节能、减排、环境标志”目录内的产品的相关证明文件（若有）；

- 中小企业价格折扣明细表及中小企业声明函（如有）；

（二）技术商务部分（全部资料编制装订成一册并密封，包括彩页资料）：

A：技术服务部分文件

- 货物说明一览表；

- 供货范围清单；

- 技术规格和商务偏离表；

- 投标人的技术及售后服务承诺书（根据招标文件要求及行业特点编制）；

- 产品彩页或其他能佐证产品技术性能及参数的资料；

- 招标文件要求或投标人认为应提交的对投标货物的其他证明材料（如有时）。

B：资格证明文件即商务部分文件

  - 投标人的资格声明；

  - 关于资格的声明函；

  - 法定代表人授权书原件（法定代表人直接参加投标可不需此件），法定代表人、投标人代表完整的身份证（正面、背面）复印件；

  - 资质证书：投标人企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证复印件或三证合一复印件；强制性产品认证证书（如国家规定需要，则应提供）；强制节能、减排、环境标志清单（如国家规定需要，则应提供）；其他需要提供的证件；

  - 投标人财务状况报告（提供上一年度财务审计报告或财务报表复印件），投标人在截止投标时间前三个月内任一月份的依法缴纳税收和社会保险资金的证明资料；

  - 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行拟订）；

  - 有效的检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（如有注明复印无效的，则请将原件附在技术商务部分正本中，副本附复印件）；

  - 投标保证金缴纳凭证复印件；

  - 退还投标保证金的通知；

10）招标文件中要求投标人提供的其他资格证明文件以及投标人认为应提供的其他资格证明文件。

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表要求的投标保证金。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以电汇、转帐形式提交。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6投标保证金退还手续说明：

请各投标人登录中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、福建省政府采购网（http://cz.fjzfcg.gov.cn）的中标公告了解中标信息。招标代理机构将在中标公告发出之日起五个工作日内，根据投标人在投标文件中所载明的开户行、开户名称、帐号等信息，予以原额无息退还除中标人以外的投标人的投标保证金。

中标人待合同签订完毕后，持合同原件办理保证金退回手续。

请相关投标人按上述说明办理保证金退还手续，未按要求办理的将不能如期办理而非招标代理机构原因。

- 12.7在中标人签订合同后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标或要求修改投标文件的；

（2）投标人未能做到按本须知规定签订合同的；

（3）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（4）本招标文件中规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1投标文件由报价部分和技术商务部分两部分组成，正本一份，副本五份，电子文件一份，正本必须用A4幅面纸张打印装订成册（含产品彩页），应编制封面目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆的）并加盖骑缝章；副本可以用正本的完整复印件并按规定胶装成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。（注：若未按要求装订或投标文件技术商务部分出现投标报价，视为无效投标。）

投标人随投标文件一同提交的电子文件（用光盘或U盘存储，无病毒）须包含全部投标文件内容，且所有文件不得做压缩处理、不留密码（资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存）。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其投标人代表在规定的地方签字并加盖公章（非投标专用章或业务章等，以下同），如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据相关规定要求进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

四、 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人应将投标文件正本和全部副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标人名称、投标合同包号、货物名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未按本招标文件规定密封的将导致投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于        之前（指投标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝并不予退还投标保证金。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、  投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，未派投标代表参加开标会的，将视为默认开标结果不影响开标记录的有效性。

15.3 开标时，由招标人监督代表和投标人代表（检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会唱标人宣唱并由记录人记录各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

16．评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和招标人代表组成。成员为5人（含）以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、澄清、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被不予退还投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并不予退还其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（招标人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和投标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

具体详见投标人须知前附表11“特别提示”。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1 评标委员会将按投标人须知前附表所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、  定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21. 中标通知

21.1评标结束，评标结果经招标人确认后，招标代理机构应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，公示期为十日；同时招标代理机构可向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公示有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑（具体见21.6条的规定）。

21.2 中标公告发出后10个工作日内，请各未中标方自行前往招标代理机构领取《落标通知书》，逾期未领取者将被视为已领取《落标通知书》，招标代理机构将不再补发《落标通知书》。

21.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标供应商无息退还其投标保证金，具体退还手续详见12.6。

21.5在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式无息退还中标人的投标保证金，具体退还手续详见12.6。

21.6投标人对中标公告有异议的，应按以下要求向招标代理机构提交中标质疑书（注：以下质疑格式与内容亦适用于对招标文件的质疑），未按以下格式及要求提交质疑书的质疑将不予受理：

21.6.1中标质疑书应当包括下列主要内容

21.6.1.1 质疑书接收对象（招标人或招标代理机构）

21.6.1.2质疑的项目名称 、招标编号、合同包名称；

21.6.1.3质疑人的名称、地址、联系电话（含传真）、法定代表人等；

21.6.1.4质疑的具体事项及事实依据、证据材料；

21.6.1.5质疑的日期；

21.6.1.6质疑书应当署名（招标文件规定可不署名的除外）。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人（以营业执照或相关主要证件上的为准，营业执照或相关主要证件应作为附件进行提交，同时提交法定代表人或者主要负责人的身份证复印件）签字（或盖私章），并加盖公章。

21.6.2质疑处理时限

政府采购项目投标人在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内书面向招标人、采购代理机构提出质疑并提供证明材料；招标人、采购代理机构在收到质疑后7个工作日内作出书面答复。

21.6.3注意事项：

21.6.3.1质疑人委托代理人办理质疑事务时应当向招标人或招标代理机构提交质疑人的授权委托书和代理人的身份证复印件；授权委托书应载明委托代理的事项和具体委托权限。

21.6.3.2中标质疑书中的事实依据中应写清采购活动经过，客观情况和有关法律、政策依据，质疑人应列举所有可供证明的证据。明确载明：证人姓名、住所和联系方式；书证、物证的来源及由谁保管；并提供复印件以便调查。质疑书应规范装订，编上页码、加盖骑缝章。

21.6.3.3 未参加投标的供应商（或未购买招标文件的潜在投标人）的质疑书将不予受理。

21.6.3.4 质疑书用传真方式送达的，应立即用特快专递方式寄送原件，同时应在3个日历日内送达招标代理机构，否则招标代理机构将不予受理。

22.签订合同

22.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起30个日历日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。中标供应商在《中标通知书》发出之日起30个日历日内未与采购人签订政府采购合同的，将视为自动放弃中标权，招标代理机构将不予退还投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失，代理机构有权将该公司违规行为向福建省财政厅采购监督管理办公室报告。本次招标项目将根据实际情况顺延第二中标候选人或另行组织招标。若采购人逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

23.招标项目行政监督部门

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表所述招标项目行政监督部门投诉。

第三章  招标内容及要求

一、交货期：

（1）国产产品：合同签订之日起30个日历日内到货并安装、验收完毕。

（2）进口产品：办好免税证明之日起60个日历日内到货并安装、验收完毕。

二、交货地点：福州大学指定地点

三、报价方式：

（1）若投标人所投产品为国产产品，则报人民币价。

（2）若投标人所投产品为原装进口产品，则报人民币免税价。

四、付款方式：

（1）国产产品：全部货物交货并最终验收合格后，采购人凭验收合格材料向供货方支付90%的合同款，供货方提供全额的正式发票，余款10%待全部货物正常运行一年后付清。

（2）进口产品：100%L/C（即期不可撤销银行信用证）货物到达福州口岸后凭发货运保单据付90%的合同款，余款10%待全部货物验收合格正常运行一年后付清。

五、技术性能及基本要求：

合同包1-1：傅立叶红外光谱仪

1、主要配置

1.1、傅立叶红外光谱仪（含DLaTGS与MCT检测器）1台。

1.2、台式实验室压片机：2台

1.3、计算机和打印机1套

2、技术性能

★2.1、光谱分辨率：≤ 0.09 cm-1。

2.2、灵敏度：仪器在达到全光谱线性准确度≤ 0.07%T的条件下，峰-峰值信噪比：5秒钟4 cm-1测量，≥ 13,000:1；1分钟4 cm-1测量，≥ 55,000:1；噪音峰-峰值小于7.910-6 Abs。

2.3、光谱范围：7800-350 cm-1。

★2.4、自动切换功能：仪器软件实现控制五个检测器自动转换。

2.5、全光谱线性准确度：≤ 0.07%T。(ASTM E1421 标准方法检测)

2.6、波数精度：≤ 0.005 cm-1。

2.7、快速扫描：基本功能每秒65张光谱（@16 cm-1），可升级至每秒130张光谱。

★2.8、干涉仪：研究型磁浮式干涉仪，非立体角镜式和机械式干涉仪。配置三维激光控制自动调整和每秒10万次以上高速扫描动态准直控制功能，保证长期检测的高精度、高稳定性，无光谱偏离和失真。（提供动态准直控制功能技术资料）

2.9、分束器：KBr-on-Ge(7800-350 cm-1)

2.10、检测器：中红外检测器：DLaTGS中红外检测器，光谱范围7800-350 cm-1、MCT -A检测器：光谱范围11700-600 cm-1，仪器能自动识别、自动参数设置，采用24位500 KHz高精度、高速数据采集A/D转换器

★2.11、光阑:配置200档以上精度连续可变自动控制光阑，实现高分辨精确测量。

2.12、光源：配置高能量超长寿命中\远红外光源，可选配傅立叶拉曼光源以及多光源自动切换系统，扩展各种检测功能。

★2.13、通讯接口：USB2.0标准计算机与仪器通讯接口。

2.14、快捷检测操作：光谱仪主机面板配备快捷操作功能键，一个按键即可自动切换采集模式、优化实验参数和输出分析结果、完成检测过程，实现零培训智能化操作。（提供快捷检测控制资料）

2.15、干燥密封系统：光谱仪样品仓配置防雾化镀层的红外透射密封窗片，具有良好干燥防潮性和维护的简易性。并可按应用需要选配湿度智能控制样品仓自动锁闭系统和智能吹扫控制装置等。

2.16、扩展功能：仪器可按应用需求，选配自动控制内置光谱滤波、偏振检测装置，以及内置傅立叶显微拉曼检测模块、光纤检测模块等各种检测装置。仪器具有多个光路接口，可适配各种外接系统平行或聚焦光路的引入/引出,同时与多台不同检测设备联机。可进行时间分辨光谱、气相色谱红外联机、热重红外联机、拉曼、流变红外联机、凝胶色谱红外联机等所有傅立叶红外应用检测。

2.17、红外应用软件

2.17.1、操作软件：与Windows7兼容，功能包括数据采集、数据处理、谱库检索等。要求全部汉化界面，可用中文对谱图进行标注。实时显示系统当前所处的状态，并实时给出主要元器件的电流、电压、温度值，指示出故障问题并指导使用者如何解决故障问题。

2.17.2、仪器控制软件，自动识别附件、设定参数、建立实验、谱图质量检测等。

2.17.3、数据采集软件

2.17.4、光谱处理软件，峰高和峰面积注释、自动大气校正、差谱、傅立叶自卷积及光谱积分、自建谱库、生成报告等

2.17.5、红外应用文献目录

2.17.6、分峰拟合软件

2.17.7、谱图解析软件，自动标注峰位、官能团自动识别等。

2.17.8、多组分定量分析软件

2.17.9、多媒体教学软件，包括FT-IR理论、采样、附件、数据采集、诊断等。

★2.17.10、高级ATR校正软件，自动校正峰高变形、峰位漂移以及非极化的影响，使得ATR谱图与透过谱图极为相似，便于谱图检索。

2.18、计算机和打印机

2.18.1、品牌商用PC电脑，预装正版操作系统Win7或更高与工作站操作软件兼容，含Intel® 酷睿™2 CPU (时钟速度2.60GHz/前端总线1333Mhz/二级缓存4MB以上)，内存4GB 1333MHz， 500G硬盘， DVD-RW,21″LCD。

2.18.2、激光打印机

处理器速度：264 MHz、打印质量（黑白，最佳）：高达 600 x 600 dpi、打印速度（黑白，标准，A4）：16 页/分钟、标配内存：8 MB

合同包1-2：原位漫反射仪

1、用途：用于化学动力学、催化反应、表面分析、高分子材料及协调化学反应研究

2、配置要求

2.1、原位漫反射基座 1个

2.2、高温反应室 1个

2.3、温度控制器 1个

2.4、15mm x 2mm ZnSe窗片 2个

3、技术性能

3.1、耐化学316不锈钢

3.2、高温温度范围：-150-600℃

3.3、真空度：10-6torr

3.4、最高耐压：500psi

3.5、温度控制器

3.5.1、输入：220V 输出：24V

3.5.2、温度设定范围：-200至1250℃

3.5.3、可进行40个编程设定

六、技术服务要求

1、安装、调试与验收

1.1、安装、调试

1.1.1 合同签订后，中标人应在规定时间内向采购人提供详细的安装要求并提供技术咨询。

1.1.2 由中标人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，仪器到货后，中标人应即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训。

1.1.3 设备到达最终用户现场后，中标人的工程师到采购人的现场介绍设备功能及特殊分析并进行现场演示。

1.2、验收

1.2.1验收标准

投标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。

1.2.2验收程序和方法

1.2.2.1出厂检验

中标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和设备质量合格证等。结果必须符合第1.2.1款验收标准的要求。

1.2.2.2 中标人自检

设备在指定地点安装完毕后，中标人需派有该设备调试经验的技术人员对设备的性能进行自检和调试，直至全部达到招标文件中的技术要求，同时向采购人提供自检和调试过程中的有关记录。

1.2.2.3 最终验收

中标人在自检、调试后确信该设备已全部达到招标文件中的技术要求，应书面向采购人申请对该设备进行最终验收。验收时，中标人与采购人一同按招标文件以及合同相关条款进行验收，验收结果符合本项目招标文件和本合同要求为合格。

1.3 安装、调试与验收费用

设备在安装、自检和调试以及最终验收所发生的一切费用均由中标人承担。

2、技术资料要求

中标人应向采购人提供所有设备完整中文或英文技术资料不少于两套（用户操作手册及安装维护手册和各种相应说明书），相关电子版资料壹套。各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

2.1出厂明细表(装箱单)；

2.2出厂检验报告和合格证书；

2.3使用说明书；

2.4安装手册、操作手册、维修手册

2.5零部件目录；

2.6相关文件、支持程序软盘或光盘；

2.7提供原产地制造商的产品证明；

2.8合同中要求的其它文件资料。

3、专用工具

3.1中标人应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单(清单附在投标文件中)。

4、特殊工具

4.1中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包括在投标总价内。

七、售后服务要求

1、保证所提供的货物是全新的、未使用过的原装品牌设备，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合第一条规定的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

2、质量保证：

2.1、质量保证期：至少一年，验收合格之日起计算。

2.2、保修期内：免费进行设备安全调试；免费上门维修保养及更换配件；供货方应在收到用户方的通知后2小时内响应要求，24小时内派人到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购人使用。其中发生一切费用由供货方承担。

2.3、保修期外：设备保修期过后，收到用户方通知后2小时内响应，24小时内派人到达现场解决，承担终身维修服务。维修过程只收取配件费，且以最优惠价格提供。

2.4、投标人应响应本次采购售后服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，也可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

八、培训要求：

1 中标人应根据新仪器特点，免费对采购人技术人员、管理人员进行操作、维修、保养等方面的专业培训，直至能独立操作。中标人委派的专业技术人员所需费用均由中标人承担。

2提供现场培训，可根据用户需求举办不定期培训，帮助用户提高日常基本维护技能和系统的操作、管理满足工作的需要。

九、其他要求：

1投标人选定的投标货物技术性能必须符合或优于招标文件的技术性能要求。

2投标人应根据招标文件的技术要求条款，在投标文件中详细说明所提供设备的品牌、技术规格和参数、产地。

3本文所述技术要求，应视为保证涉及系统运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

4投标人所提供的货物应是先进的、可靠的，投标人投标文件应严格按招标文件要求的格式提交，其中的详细报价表、货物说明一览表、售后服务承诺、质量保证承诺将作为评审时重要的评价因素之一。

5投标人提供设备为进口设备者，应保证这些设备进口的合法性并在合同签订时提供相应的商检、海关等文件，承担法律责任。

# 第四章   福建省省级政府采购合同

甲方(采购人):                        签订地点:福州大学

乙方(中标人):                        签订日期:     年     月      日

根据甲方委托             对         进行招标采购(招标编号：          )的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量单价 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额(大写)(合同金额包含税金、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等一切相关费用)；人民币 (￥： ) |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式、时间和地点

2.1交货方式：乙方负责送至甲方指定地点。

2.2交货时间：

2.3交货地点：福州大学指定地点。

3、供货清单

（详见本采购项目相关文件）

4、付款方式与条件

国产设备：全部货物交货并最终验收合格后，甲方凭验收合格材料向乙方支付    %的合同款，乙方提供全额的正式发票，余款    %待全部货物正常运行    年后付清。

进口设备：100%L/C（即期不可撤销银行信用证）货物到达福州口岸后凭发货运保单据付   %的合同款，余款    %待全部货物验收合格正常运行    年后付清。

5、质量要求和技术标准

（详见本采购项目相关文件）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（详见本采购项目相关文件）

7、验收

（详见本采购项目相关文件）

验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收所产生的一切费用由乙方承担。

8、质量保证期及售后服务

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后      个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后    小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及甲方意见等)报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。乙方在投标文件中提供了更优、更合理的维修服务承诺的，按承诺提供服务。

9、知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按合同规定标准交付货物的违约责任

乙方所交付的货物的品种、型号、规格、数量、质量等不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝部分或全部货物，乙方应向甲方偿付被拒货物货款的20%的违约金。

10.2乙方未按期交货的违约责任

10.2.1如果乙方未能按合同规定的时间足额交货（不可抗力除外），须按合同规定支付延期交货违约金并赔偿由此给甲方造成的损失，同时甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金按迟交货物金额的 1 ％（每日）计算，但延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物金额的30％。

10.2.2若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方面解除采购合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.2.3若乙方不能交货的，乙方应按货款的30 ％向甲方支付违约金。若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.3乙方所供货物质量不合格的违约责任

10.3.1若乙方所供货物在质量保证期头三个月内出现货物质量问题，甲方有权要求无条件免费更换全部设备，并有权要求乙方赔偿甲方交易价15%的损失。

10.3.2在质量保证期内，若乙方所供货物修理两次后，仍不能正常使用的产品，凭乙方提供的修理记录，由乙方负责为甲方免费调换同型号同规格的产品或者退货。甲方并有权要求乙方赔偿甲方交易价15%的损失。

10.3.3依据合同规定甲方提出换货的，乙方应在20天内无条件更换至合格（进口设备为 60 天内），换货所产生的费用由乙方自行承担；若更换后的产品还存在质量问题，甲方有权终止合同要求乙方全额退还货款且乙方应向甲方偿付货款的30%的违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方继续对不足部分予以赔偿。

10.4乙方未能按照要求时间提供服务的违约责任

若乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，≤100万元的设备，每逾期1天，乙方应按货款的0.3%向甲方支付违约金；高于100万元且低于1000万元的设备，每逾期1天，乙方应按货款的0.15%向甲方支付违约金；违约金的上限为合同总金额的30%。若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.5 甲方未能按期付款的违约责任

若甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外），每逾期1天按照逾期金额的 1 ％支付逾期付款违约金。但逾期付款违约金不超过逾期金额的30%。

11、甲方权利

违约金及对甲方损失的赔偿金均可由甲方直接从未付的合同货款中扣除。

12、违约终止合同

12.1乙方存在下述任何一种违约行为，在甲方发出违约通知后30天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正的，甲方有权单方终止本合同。

12.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

12.1.2乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

13、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾;政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

14、合同纠纷处理方式

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

(1) 向(甲方所在地)仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向(甲方所在地)人民法院提出诉讼。

15、其他约定

15.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函(如果有的话)均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

15.3本合同一式伍份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方执叁份、乙方执贰份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

第五章    投标文件格式

注释：

1、本附件格式分“报价部分格式”和 “技术商务部分格式” 两册，装订时要求报价部分和技术商务部分均须单独胶装装订。

2、附件格式仅供制作投标文件时参考，投标人应根据行业特点，结合本次招标技术规格要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

福建省省级政府采购项目

投  标  文  件

（报价部分）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

所投合同包：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

- 投标书；

- 开标一览表；

- 投标分项报价表；

- 节能、减排、环境标志产品价格统计表（若有）及属于“节能、减排、环境标志”目录内的产品的相关证明文件（若有）；

- 中小企业价格折扣明细表及中小企业声明函（如有）；

投 标 书

致：

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份。

（一）、投标文件报价部分

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）投标分项报价表

（4）节能、减排、环境标志产品价格统计表（若有）及属于“节能、减排、环境标志”目录内的产品的相关证明文件及为中小企业的证明材料，《福州名优地产品》的证明材料（若有）；

（5）中小企业价格折扣明细表及中小企业声明函（如有）；

（二）、投标文件技术商务部分

(1)评分响应一览表

(2)技术和商务偏离表

(3)货物详细说明一览表

(4)投标人资格证明文件

(5)售后服务承诺书

(6)投标人提交的其它资料

(7)以银行转账方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意福建省闽建工程造价咨询有限公司不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  电话：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

开标一览表

投标人名称（全称并加盖公章）：                            招标编号∶                                  货币单位：

| 合 同 包 | 品目号 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：

1.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。           投标人代表签字：

2.当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

投标分项报价表

投标人名称（公章）：              招标编号：               货币单位：

| 1 | 投标项目合同包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量、型号、规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.第1栏投标货物合同包/品目号系指“招标项目一览表”中该货物的合同包/品目号。

2.出厂价投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目10的各项费用。

3.现场交货投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目12的各项费用。

4.选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

5.此表第14项投标价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

6、若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签名：

三、节能、减排、环境标志产品加分明细表

(如有的话)

| 合同包 | 行次 | 清单产品名称 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | 6 | 合计 |  |
|  | 7 | 本合同包报价 |  |
|  | 8 | 占本合同比率（%） |  |
|  | 9 | 价格扣除金额 |  |

注：

1、以上属节能、减排、环境标志产品须提供清单内产品的证明材料。

2、计算分值保留两位小数。

3、此表的行次可根据实际情况变动或顺延。

4、若无货物属于节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人代表签字(并加盖公章)：

中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表

（若有，请如实填写）

投标人名称（全称并加盖公章）：               项目编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 小型和微型企业产品名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商全称 | 投标报价（元） | 价格评标扣除金额（元） | 价格扣除后金额（元） |
|  | 本合同包小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本合同包小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、当一个合同包内有多个属于小型和微型企业的产品时， 投标人应按品目号详细填写。

2、栏目8=栏目7×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、栏目9=栏目7-栏目8

4、计算分数时四舍五入取小数点后两位。

5、以上属于小型和微型企业的产品须按招标文件提供相关证明材料并加盖投标人公章，原件备查，否则将不予评审优惠。

6、若所投的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

投标人代表签字：

日       期：

中小企业声明函

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为              （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为                      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加                  单位的                项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章):

日          期:     年   月     日

福建省省级政府采购项目

投  标  文  件

（技术、商务部分）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

所投合同包：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

A：技术服务部分文件

- 货物说明一览表；

- 供货范围清单；

- 技术规格和商务偏离表；

- 投标人的技术及售后服务承诺书（根据招标文件要求及行业特点编制）；

- 产品彩页或其他能佐证产品技术性能及参数的资料（如有时）；

- 招标文件要求或投标人认为应提交的对投标货物的其他证明材料（如有时）。

B：资格证明文件即商务部分文件

- 投标人的资格声明；

- 关于资格的声明函；

- 法定代表人授权书原件（法定代表人直接参加投标可不需此件），法定代表人、投标人代表完整的身份证（正面、背面）复印件；

- 资质证书：投标人企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证复印件或三证合一复印件；强制性产品认证证书（如国家规定需要，则应提供）；强制节能、减排、环境标志清单（如国家规定需要，则应提供）；其他需要提供的证件；

- 投标人财务状况报告（提供上一年度财务审计报告或财务报表复印件），投标人在截止投标时间前三个月内任一月份的依法缴纳税收和社会保险资金的证明资料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 有效的检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（如有注明复印无效的，则请将原件附在技术商务部分正本中，副本附复印件）；

- 投标保证金缴纳凭证复印件；

- 退还投标保证金的通知；

10）招标文件中要求投标人提供的其他资格证明文件以及投标人认为应提供的其他资格证明文件。

投标人评分响应一览表

投标人名称(全称并加盖公章)：                      招标编号：

| 项目 | 评分项 | 评分标准 | 响应情况 | 附件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分评分 |  |  |  |  |
| 技术部分评分 |  |  |  |  |

注：响应情况证明文件附后。

投标人代表签字：

日     期：

货物说明一览表
 （按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

投标人名称（公章）：                                      招标编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字:

供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地（如果有的话）。

投标人代表签字：

技术规格和商务偏离表

投标人名称（公章）：                           招标编号∶

| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人在填写“投标响应”一栏时，应根据招标文件要求逐条、详细填写是否具体响应的内容。如无具体响应内容视为无效投标。

投标人代表签字：

技术及售后服务承诺书

- 本附件内容由各投标人进行填写，应至少包括招标文件要求的技术服务内容的响应文件。

- 保修期应明确；技术培训应明确受训人数、时间以及培训内容等。

- 技术支持单位的情况需予以详细说明，包括人员情况、技术能力、联系方式等等。

- 其他的技术及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料（如彩页资料）, 可在此附件中提交。

投标人代表签字：

关于资格的声明函

：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2.我方的资格声明正本一份，副本五份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

投标人的资格声明

1.投标人概况：                                   
        Ａ.投标人名称：                               
        Ｂ.注册地址：                                 
            传真：           电话：           邮编：         
        Ｃ.成立或注册日期：

Ｄ.法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ.最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ.最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 序号 | 招标人 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 采购时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

传      真：

电      话：

日      期：       年        月        日

法定代表人授权书

：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：法人代表及投标代表人完整身份证复印件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一

：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方组织代码证复印件，该证件真实有效。

（注：提供的以上资质复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明 “与原件一致”。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

投标人财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

致：福建省闽建工程造价咨询有限公司

现附上由                    (出具证明的检察院名称)出具的无行贿犯罪档案记录证明（原件），上述证明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表（签字）：

日          期：

原件须附在投标文件正本中，副本附复印件

注意：

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函由投标供应商向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体办法如下：

（一）申请查询需要提供的材料。

单位申请查询的，应当提交查询申请（加盖单位公章），经办人有效身份证明及复印件，以及相关证明材料。申明查询事由，详细提供被查询单位名称和组织机构代码。

公司、企业申请查询的，还应当提交企业营业执照（副本）原件以及复印件。

个人申请查询的，应当提交查询申请，本人有效身份证明以及复印件。

受委托进行查询的，还应当提交委托方的委托证明、受委托方的相关证明、经办人的有效身份证明以及复印件。

（二）查询与告知。

人民检察院应当根据查询申请进行查询，在受理查询之日起3个工作日内将查询结果告知查询单位和个人。行贿犯罪档案查询告知函自出具之日起2个月内有效。

（投标人编制投标文件时应删去上述各段话）

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

福建省闽建工程造价咨询有限公司：

我公司近3年来（从  年  月   日起至今）在政府采购经营活动中，没有重大违法记录。

特此声明！

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

退回投标保证金的申请函

致：福建省闽建工程造价咨询有限公司：

兹有我公司参加贵公司       年    月    日（开标时间）的             （招标编号）            （项目名称)的招标活动中，本公司以      （同城转帐/异地电汇）形式缴纳投标保证金（大写）            （小写¥         ），如我司中标，请贵公司待我司将所签订的政府采购合同原件以及《退回投标保证金的申请函》送到贵公司后给予办理退还投标保证金；如未中标，依相关规定可以退回时，则请将《退回投标保证金的申请函》送达贵公司后给予办理退还投标保证金。

投标人全称：

开户行：

账  号：

公司所属省份、市/县：

附：投标保证金银行回单、开户许可证

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：